Прокуратурой Парфинского района проведена проверка по качеству питьевой воды

Прокуратурой района при участии специалистов аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения на территории Парфинского района, в результате которой выявлены многочисленные нарушения в деятельности ООО «Межмуниципальное предприятие Водоканал Парфинского района» являющейся ресурсоснабжающей организацией на территории района.

Согласно заключения аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» пробы из артезианской скважины № 18352, расположенной в д. Федорково, ул. Советская, Парфинского района, артезианской скважины № 2279, расположенной в д. Федорково, ул. Старорусская ; артезианской скважины в д. Лазарицы, Парфинского района не соответствует требованиям СанПиН по мутности, общему железу.

Таким образом, ООО «Межмуниципальное предприятие Водоканал Парфинского района» осуществляло питьевое водоснабжение жителей района с использованием артезианских скважин № 18352, 2279 и в д. Лазарицы с нарушением требований к  качеству питьевой воды.

По результатам проверки прокурором района в отношении директора ресурсоснабжающей организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.6.5 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. По результатам рассмотрения дела директор привлечено к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2500 рублей.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса									С.Б.Зайкин