Соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности внутридомового оборудования на территории Парфинского района.

Прокуратурой Парфинского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности внутридомового газового оборудования на территории Парфинского района, в ходе которой выявлен ряд нарушений.

При проверке 12 жилых многоквартирных домов в п. Парфино установлены нарушения требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870. Внутридомовые газовые сети находились в ненадлежащем состоянии, а именно отсутствовало изоляционное покрытие. Причинами и условиями, способствующими данным нарушениям, явилось неисполнение обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирных жилых домов обслуживающими организациями.

В связи с допущенными нарушениями прокуратурой района в адрес управляющих компаний внесено три представления об их устранении. Находятся на рассмотрении.

Информацию подготовил помощник прокурора района Саранг Бадмаев.